ТЕЗИСЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРЯДОВОГО СОСТАВА ВОЗДУШНЫХ И ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ МЕТОДОМ АСПИРАЦИОННОГО КОНДЕНСАТОРА

Д.В. Добрынин, А. А. Тихомиров

Петрозаводский Государственный Университет

Известно, что для нормального функционирования человеческого организма необходимы не только здоровое питание и вода, но и, вне сомнений, воздух. Оказывается, также большое значение в жизни человека имеют качественный и  зарядовый состав воздуха. Так, в воздухе всегда присутствуют ионы разных газов, которые имеют различное действие на человека, например, отрицательные ионы кислорода являются своего рода “бальзамом”, то есть имеют благоприятное действие, чего нельзя сказать о положительных ионах того же кислорода.

На кафедре электронных и ионных приборов ПетрГУ был создан миниатюрный генератор низкотемпературной плазмы, одной из областей применения которого является медицина - воздействие плазмы на кожу человека и др. В данном случае представляет интерес не только само воздействие плазмы на поверхность, но и её ионизующее действие на окружающий воздух. Вообще, контроль зарядового состава воздуха при использовании различного рода ионизаторов, в том числе и плазматронов, представляется весьма важным при использовании их в медицине и других областях.

##### Существует много различных методик и приборов, которые позволяют определять состав самой плазмы,  но практически не существует приборов удобных в пользовании и простых в устройстве, которые позволяют изучать  область  за пределами плазменного разряда. Дело в том, что исследование таких потоков является довольно сложной задачей, ведь зачастую приходится иметь дело с концентрациями около 100 ионов в см3, поэтому измерительные системы должны быть высокочувствительны и устойчивы к помехам, наводкам и шумам. Предлагаемый нами прибор и методика  удовлетворяют этим требованиям.

##### Итак, в работе объектом исследования являются воздушные и воздушно-плазменные потоки, генерируемые микроплазменным ионизатором.

##### Цель работы - разработка метода и создание устройства для исследования зарядового состава воздушных и воздушно-плазменных потоков, генерируемых микроплазменным и другими ионизаторами.

В процессе работы разработана методика и прибор, отвечающие поставленной цели.

Суть метода заключается в следующем: исследуется изменение скорости разрядки воздушного конденсатора, через который продувается исследуемый воздух. Ионы, оказавшиеся в воздушном потоке, перемещаются вместе с ним и одновременно смещаются в электрическом поле конденсатора, осаждаясь на его обкладках. При этом разрядка конденсатора происходит одновременно через входное сопротивление осциллографа или вольтметра и за счет осаждения ионов. Чем больше число последних в воздухе, тем быстрее происходит разрядка конденсатора, тем более крутой будет кривая разрядки.

Сравнение кривых разрядки дает возможность определить ток ионов в измерительном конденсаторе, а затем и их концентрацию. Также анализируя кривые разрядки можно определить качественный состав воздушного потока.

Конденсатор представляет собой плоский наборный воздушный конденсатор, состоящий из нескольких плоскопараллельных металлических пластин, покрытых с одной стороны диэлектрической пленкой для разделения зарядов.

В процессе работы создан экспериментальный прибор, позволяющий определять концентрации ионов от различных типов ионизаторов, работающий по принципу аспирационного плоского наборного конденсатора. Исследована ионизирующая способность микроплазматрона и зависимость концентрации ионов различных подвижностей от расстояния. С помощью прибора были исследованы зарядовые составы воздушных потоков генерируемых различными ионизаторами (генератор Тесла, бытовой ионизатор).